Las  Super Estaciones  GEODESICAS  GPS.

El   ASHTECH  Z-12 cómo modelo estudio.

Ing. A. Márquez. Columbia University -New York, UCV-Caracas.

Abstracto. Un repaso de Funcionalidades avanzadas en equipos GPS de calidad Geodésica y algunas pruebas de instituciones de alto renombre realizadas a los mismos. Se pretende con estas páginas, que el futuro usuario de ésta tecnología esté alerta, y fuera de las especificaciones en el folleto del fabricante, sepa orientar la adquisición  de un sistema GPS con las ventajas que ameritan su inversión  y encontrar  un rendimiento que adecuado a la misma. Se presenta la prueba RF de interferencia en la Bahia de Rotterdan y la prueba de UNAVCO Academic Research Infrastructure  ( ARI ).

Introducción.

Para calificar cómo Super Estación GPS, un sistema de éste tipo debe tener las siguientes funcionalidades:

Observaciones de:

Código C/A, P, en L1

Código P ( Y ) en L2.

Fase en L1 y L2.

Fase en Wide Lane

Fase en Short Lane.

Modalidad de Medición:

Estática

Estática Rápida.

Seudo Kinemática.

Kinemática

Kinemática en Tiempo Real.

Kinemática en Tiempo Real con Calibración al Vuelo ( OTF ).

De todo lo señalado el Kinemático en Tiempo Real con Calibración al Vuelo significa la culminación de todas las modalidades anteriores. Al momento, el Filtro Kalman de Ashtech es el  dispositivo que aparentemente ha dado resultados más satisfactorios en cualquier condición de trabajo, y siendo ASHTECH una empresa lider en el desarrollo de sistemas GPS cómo el   Z-12; equipo que de acuerdo  a las  pruebas realizadas en los diferentes Test surveys  mundiales es  el que más robustamente se comporta, lo tomaremos cómo modelo estudio para  la discusión  de éste tipo de tecnología.

Hagamos un repaso en el tiempo para poder situarnos en el OTF. Desde 1983 que comenzaron  a operar los primeros receptores GPS, tres fueron los incentivos principales de los fabricantes: reducción de peso en los equipos, creación de  algoritmos y métodos que contrarestaran los efectos de los venideros AS y SA, y  minimización  del tiempo de observación en el campo.

La disminución de peso vino por la propia inercia tecnológica y los sistemas que pesaban más de cuarenta Kg. hoy día pesan menos de dos kilogramos. Por supuesto, ello vino acompañado de una reducción de precio en los mismos y un incremento en la confiabilidad .

Después de Remondi, con la introducción del Kinemático, los tiempos de observación para la misma precisión obtenida en modalidad Dinámica se vuelven una fracción de los mismos. Introducido el

Estático Rápido con la Doble Frecuencia, supone la solución de la ambiguedad en tiempos de varios minutos. Aparece el tiempo real,  y las  nuevas soluciones para resolver la ambiguedad  al vuelo. Y es aquí donde Ashtech crea la diferencia. Mientras  otros modelos  utilizan correlación de señal  para   soluciónar la ambiguedad usando doble frecuencia, Ashtech utiliza un  Filtro Predictor de Kalman, que obtiene la solución del problema con una mejor relación señal ruido que el resto de los fabricantes y en tiempo más corto.

El Sistema Z-12 establece el estandard  para  receptores geodésicos de alta precisión. El Z-12 permite trabajar incluso cuando el Anti-Spoofing está activado, es ahí cuando el  Z-Tracking se acciona en forma automática y opera sin ninguna diferencia en cuanto a precisión o exactitud se refiera. De nuevo cuando el AS se desactiva el receptor vuelve a operar en modo de Codigo P. La diferencia en ambas modalidades no pasa en error de unas décimas de milímetro, que es mayor que la error de postura en estaci'on de la antena. El  Z-12 es el resultado de mejoras sustanciales en el mundialmente conocido P-12. Se cambió la seccion de RF, se implementó el sistema  DI-BIT, anti interferencias,  en todo el área digital del receptor, y se implementaron los más nuevos y poderosos algoritmos conocidos para la medición de fase. En presencia del AS ( que realmente es cómo estamos trabajando), su relación señal-ruido está 13db. por encima de la de cualquier receptor del tipo P-Codeless, o receptores de correlación. El receptor mide fase en toda la longitud de onda, tanto de L1 cómo de L2.

La  ganancia de 13 db en la relación señal-ruido le permite las siguientes dos ventajas:

· La habilidad de rastrear todos los satélites con  alta precisión en presencia de variaciones 		ionosféricas, lo cual no lo realizan los receptores de Correlación  Cruzada. En paises 			situados en el área tropical donde los gradientes TEC son elevados a ciertas horas del dia, 		toman ventaja de ésta alta relación señal ruido.

· Los transientes en la adquisición de satélites se reducen a segundos, mientras que los 			equipos competitivos necesitan esperar minutos para alcanzar una precisión similar.

Mejora en las Observaciones Topográfícas.

El uso de Doble Frecuencia elimina los efectos del error ocasionado por refracción ionosférica, lo que significa que lineas medianas y largas pueden ser medidas con mucho mejor precisión. La medición simultánea en las bandas L1 y L2, se traduce también en un tiempo de ocupación súmamente corto, lo que reduce gastos con las cuadrillas de campo. Precisión centimétrica con sólo un minuto de observación, ha sido comprobada en lineas de varios kilómetros, usando Estático Rápido, incluso con el Z-Tracking activado. Debido a su sistema  Digital Di-Bit, éste receptor es inmune a interferencias ocasionadas por radares, emisoras de radio, o lineas de alta tensión. El resultado es, el receptor  más robusto y de más alta confiabilidad del mercado. Las pruebas realizadas por Ir. P. G. Sluiter y Ir. M.E.E. Haagmans, a receptores Ashtech Z-12, Leica SR299, Turbo Rogue y Trimble 4000SSE, demostraron que en presencia de interferencias radioelectricas en la Bahia de Rotterdam, donde existe una actividad alta de señales de radiofrecuencia, que  sólo el  Ashtech Z-12  fué el único receptor que en forma integral pudo funcionar con toda su precisión y en cualquier parte de la Bahía. Veamos los resultados de la prueba en la siguiente tabla:

Porcentage    de los  satélites visibles   que cada Receptor  pudo   rastrear:

| Modelo del Receptor Geodésico | Cerca de la Entrada de la Bahia de Rotterdam | A 1 kilómietro de la entrada a la Bahia | A 2 kilómetros de la entrada a la Bahia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ashtech Z-12 | 100% | 100% | 100% |
| Leica SR299 | 0% | 55% | 67% |
| Topcon Turbo-Rogue | 0% | 63% | 88% |
| Trimble 4000SSe | 0% | 0% | 0% |

Fuente: (1) Sluiter, P.G. and Haagmans, M.E.E.: Comparative Test between Geodetic Y-Code GPS Receivers. Susceptibility to Radio Frecuency Interference. GPS Nieuwsbrief, May 1995

Notas:

1. Los ingenieros que trabajaron en éste proyecto en forma alguna interfirieron con las operaciones normales de los receptores, los resultados obtenidos fueron con receptores que respondian a las especificaciones originales de fábrica y fueron colocados directamente en los sitios de la prueba.

2. Desde que se realizó ésta prueba en Mayo de 1995, muchos fabricantes han mejorado algunas secciones de sus receptores, cómo es el caso del  Ashtech Z-12 que incrementó 30 veces su inmunidad al ruido e interferencia.

La fuente de interferencia en ésta prueba fué una Repetidora  Multicanal que trabaja en la frecuencia de 1240 Mhz. Otra variación de ésta prueba fué la colocación sobre una terraza  a unos 80 m. de los receptores de un generador de barrido RF que en cierta forma simulaba señales externas, fuente de interferencias. El generador de barrido cubrió la región de bandas L1 y L2  desde 1100 a 1725 Mhz. en pasos discretos y las interferencias se evaluaron cómo en Banda: 10 Mhz. a los lados de L1 y L2, Cerca de la Banda: de 10 a 50 Mhz. de L1 y L2, y fuera de Banda: el resto de la frecuencias barridas. La intensidad  se fué incrementando en forma secuencial y sirvió cómo monitor de lo mismo un Analizador de Espectro que fué colocado en el mismo sitio de las antenas.

Evaluación de Resultados:

El criterio se determinó por la perdida en cada receptor de uno, dos o tres satélites, pero realmente lo que prevaleció fué la perdida de tres satélites que dejaba el receptor sin capacidad para calcular la posición. La inspección de datos se realizó en forma visual con la pantalla del receptor y  por el análisis de los mismos almacenados en su  memoria interna .

Discusión:

Idealmente L1 se debería perder sólo cuando se interfiere en L1, en forma independiente de las frecuencias  fuera de su banda, pero no sucedió así. En algunos receptores se produce pérdida de L1 cuando la señal RF está barriendo la región de L2. En general más cercano al cenro de banda L2, se necesita menos intensidad de señal para interferir la recepción de satélites.

Receptor   Ashtech Z-12

El rendimiento obtenido se acerca a una situación ideal. La sintonía de portadoras se puede describir de la siguiente forma:

L1: Fué afectada solamente por la interferencia  EN BANDA ej. 10 Mhz a los lados del centro de banda.

L2: Similarmente a L1 sólo fué afectada por señales EN BANDA y cuando se interfería L1. Debemos hacer notar que entre 5  a 10 Db. antes de la perdida, la fase se recuperaba sin ocasionar deslizamientos de ciclo en la portadora.

Leica SR299

En cierta extensión  las interferencias afectaron su rendimiento. A menudo las interferencias en la banda L2, pararon el rastreo de la banda L1 dando la siguiente imagen:

L1: Afectada por interferencias de 12 Mhz. en ambos lados de  L1 y también  +40 Mhz y 15 Mhz. relativos a L2.

L2: Se pierde el rastreo al igual que en L1 pero antes, cuando se interfería L2. En unos cuantos casos, el desenganche se produjo en el minuto siguiente después que se había parado la interferencia.

Turbo Rogue

Este fué el único receptor afectado por las señales fuera de banda, aclarando que con señales de interferencia a nivel alto.  Parece existir en el mismo una fuerte inter relación entre el rastreo de fase de las dos frecuencias.

L1: Afectado por interferencia en 15 Mhz. a ambos lados de la banda L1. Adicionalmente las interferencias de todas las bandas lo afectaron, especialmente en el rastreo de satélites bajos.

L2: Se pierde simultáneamente con L1 en un rango alto de frecuencias de interferencia, que operaban 100 Mhz. en los extremos de las banda L2.

Los resultados de éste receptor fueron difíciles de analizar, ya que la fase sufrió de varios saltos, que generaba errores entre 4 y 20 cm. En varias ocasiones el receptor tomó varios minutos para volver a rastrear señales y en una ocasión hubo que apagarlo para que se recuperara. En algunas ocasiones más el receptor perdió el rastreo dentro del minuto después que la interferencia había terminado. Asimismo, éste fué el receptor al que más afectarón las interferencias con satélites bajos; entre 15 y 20 grados de elevación.

Trimble 4000SSe

Este receptor fué afectado notablemente  por interferencias  que incluso tenian niveles de potencia muy bajos. L1 sufrió considerablemente cuando se interfería cerca de la banda L2.

L1: Se perdía el rastreo con interferencias de 20 Mhz en ambos extremos de L1 y con 30 Mhz. en los extremos de L2.

L2: Similar a las pérdidas en L1, pero a niveles de potencia muy bajos, cuando interfería cerca del centro de la banda L2.

Son  Estas Pruebas de Interferencia  Realisticas ?

Muchas personas o instituciones, podrían argumentar, que los niveles de Radiofrecuencia del generador de barrido de la prueba,  podrían ser algo altos para las condiciones normales de trabajo, pero si observamos el mundo que nos rodea, en aeropuertos, plantas eléctricas, refinerias y oleoductos con telecontrol, celulares y repetidoras de los mismos, podemos ver la gran cantidad de antenas y torres que nos situan en condiciones muy similares al caso estudio aquí descrito, lo que confirma que las pruebas se pueden presentar en el mundo real como "hecho in facto" del que no pudiésemos escapar.

Diagrama  de precisiones  obtenidas con la estación  Ashtech Z-12

Prueba UNAVCO.

La UNAVCO es una asociación de universidades de primera categoria de todo el mundo, creada por la National Science Fundation y ARI  ( Academic Research Infrastructure ) para la compra y adquisición de equipos GPS con fines de investigación. Los equipos que se probaron debieron satisfacer los siguientes requerimientos en su diseño:

(1) Medición de fase en toda la longitud de onda en L1 y L2, y sin restricción operativa con el A/S activado o desactivado.

(2) Medición de Seudorango en L1 y L2.

Los fabricantes que participaron fueron ASHTECH Z-12 , LEICA, ALLEN OSBORNE y TRIMBLE. La idea en la prueba era encontrar el  receptor que mejor llenara las expectativas de los investigadores en las diferentes ramas envueltas en la disciplina. A fin de garantizar operaciones en forma óptimas de los equipos, los diferentes vendedores fueron invitados a participar en forma directa en  las pruebas. El diseño de las mismas provino de las ideas aportadas por el usuario final, a fin de llenar los requerimientos de un  largo número de ellos.

La pruebas en las lineas de corta media y larga distancia se procesaron con  el software BERNESE-GPS. Al menos que se especifique lo contrario, la rata de época fué de 30 segundos y la máscara de elevación de 15 grados. Algunos receptores cómo el Turbo Rogue necesitaron de manipulación extra en los datos, por sus restricciones de 20 grados en la máscara de elevación si el A/S está activado.

Las pruebas realizadas fueron la siguientes:

Prueba en Linea Cero.

Prueba en Lineas Cortas.

Pruebas en Lineas Medias y Largas.

Resultados QC.( Control de Calidad )

Pruebas de Consumo.

Velocidad de Descarga de Datos.

Prueba Kinematica en Tiempo Real.

Pruebas de Antena.

1.- La prueba con Línea de Longitud Cero.

Para ésta prueba se conectaron dos receptores del mismo tipo a una T divisora de la señal de antena, después del amplificador de bajo ruido. El propósito de la misma fué examinar el rendimiento interno del sistema sin peturbación de ninguna señal externa. Los receptores se operaron durante 20 horas por cinco dias y los resultados obtenidos en todos ellos fueron mejores que un milimetro.

2.- Pruebas de Linea de Base Corta.

En la prueba de linea de base corta, los receptores se probaron cómo típicamente se hace en un levantamiento GPS de alta precisión. Se pretendió probar el rendimiento de la antena, preamplificador, cables y receptor. Cada uno de ellos se instaló a una distancia aproximadamente de 5 metros de su estación base. Los  errores obtenidos en los resultados  fueron menores de 2 mm en vertical y 1 mm en horizontal.

3.- Resultados QC.  ( Control de Calidad )

Los receptores se operaron  con máscaras de elevación  desde cero grados hasta quince grados y se contaron los deslizamientos de ciclo para cada uno de ellos. Algunos de los receptores se comportaron mejor que

otros. Los datos fueron procesados con el Bernesse y con el software suplido por el fabricante. En algunos sistemas el Bernesse no consiguió la precisión del fabricante, ya que Bernesse no tiene suavización de fase para el carrier y por lo tanto los seudorangosa obtenidos fueron diferentes.

4.- Pruebas de consumo de energía.

Los receptores se chequearon por consumo de energía con el display encendido, y con el display apagado. Aunque no hubo diferencias notables, algunos receptores con el display encendido consumían mucho más.

También se chequeó la recuperación automática del sistema por reencendido y el cierre automático de archivos.

5.- Velocidad de descarga de datos.

Esta prueba aunque simple es de bastante importancia cuando el volumen de datos  a descargar es grande. Se chequeó integridad por errores de transmisión, recuperación de la linea por ruidos en la misma, y control remoto de descarga.

6.- Pruebas de Kinemático en Tiempo Real.

Se estableció una red de puntos fuera de las instalaciones del observatorio de Boulder-Colorado y se probaron los receptores que ofrecen  éste dispositivo. El hecho de que el nivel de precisión en ésta modalidad está en el orden del centímetro hace que  éstos equipos sean muy atractivos para gran cantidad de aplicaciones científicas.

7.- Pruebas de Antena.

Las antenas se probaron en la cámara aenoica de UNAVCO operada por BALL Aerospace. Se les trazó a todas su centro de fase y se analizó la distorsión angular del mismo. También se probaron las antenas especiales de Ashtech ( Choque ring ) anti reflección y se les realizaron pruebas tendientes a comprobar  los deslizamientos de L1 y L2 ocasionados por el ruido ionosférico.

Reconocimientos.-

Estas pruebas fueron financiadas por la National Science Fundation  a  través  UNAVCO.

Conclusiones.-

A pesar de que todos los receptores estuvieron dentro de las expectativas de la prueba, fué el Z-12 de    ASHTECH el que en forma integral  mostró más  rendimiento en cada uno de los test realizados. Los pocos  deslizamientos de ciclo, nivel de ruido, recuperación por perdida de satélites en forma Kinemática, velocidad de descarga de datos y otras,  y sin  ser el más liviano de peso, lo escogieron  cómo el receptor  más conveniente para la comunidad NAVCO, al igual que lo adoptó el Servicio de Guarda Costas Norteamericano cómo estación de referencia para cada uno de sus Radio faros.

Nota.- Los documentos originales de éstas pruebas se encuentran a la disposición de cualquier organización gubernamental o privada que los solicite.